## Sablonas
Apsauginės įrangos sąmata
Eil. Nr | Aprašymas | Vieneto Kaina, EUR | Kiekis | Bendra kaina, EUR
1 | SP6000 Centralė, 8 zonų, (su ATZ 16 zonų), 2 PGM, 2 pogrupiai | 64 | 1 | 64
2 | Metalinis korpusas 280x280x80, su transformatoriumi | 15.3 | 1 | 15.3
3 | K35(K32I) ikoninė LCD klaviatūra, 2 sričių statuso ir 32 zonų LCD indikacija, (SP, MG, E) | 75 | 1 | 75
4 | 12V/ 7.0 Ah Akumuliatorius | 12.2 | 1 | 12.2
5 | Lauko sirena MR-100 plastikinė, blykstė, akumuliatorius | 24.3 | 1 | 24.3
6 | Vidinė sirena M-19, du tonai, 12V | 5.5 | 1 | 5.5
7 | Judesio jutiklis DSC LC-100PI | 10 | 6 | 60
8 | Magnetinis kont. Neardomas, klijuojamas, baltas arba rudas | 1.45 | 3 | 4.35
9 | Magnetinis kont. Pakeliamiems vartams, pridedamas hermetinis, termoplastinis, 65mm | 11 | 1 | 11
10 | Optinis dūmų jutiklis 24V | 9.27 | 4 | 37.08
11 | Kabelis 6 gyslų 6x0.22, varinis, daugiavielis | 0.24 | 120 | 28.8
12 | Kabelis 4 gyslų 4x0.22, varinis, daugiavielis | 0.16 | 70 | 11.2
13
14
15
16
17 | Montažinės medžiagos |  |  | 10
| Darbas |  |  | 120
| Iš viso: |  |  | 478.73

## Kainos
Kainos atnaujintos 2016.06.08
Aprašymas | Kaina, EUR
APSAUGINĖS PARADOX CENTRALĖS ir priedai
Procesoriai
SP4000 Centralė, 4 zonų, (su ATZ 8 zonos), 1 PGM, 2 pogrupiai | 35
SP5500 Centralė, 5 zonų, (su ATZ 10 zonų), 2 PGM, 2 pogrupiai | 44
SP6000 Centralė, 8 zonų, (su ATZ 16 zonų), 2 PGM, 2 pogrupiai | 64
SP7000 Centralė, 16 zonų, (su ATZ 32 zonos), 4 PGM + relė, 2 pogrupiai | 86
MG5000 Centralė, 2 laidinės zonos, iki 32 bevielių zonų, 2 pogrupiai, 2 PGM | 65
MG5050 Centralė, 5 laidinės zonos, iki 32 bevielių zonų, 2 pogrupiai 4 PGM | 80
Metalinis korpusas 280x280x80, su transformatoriumi | 15.3
Moduliai
ZX8SP, 8 zonų išplėtimo modulis, 1 PGM išėjimas. | 38
ZX8, 8 zonų išplėtimo modulis, 8 adresuojamos zonos (16 zonų - ATZ zonų dubliavimo atveju) | 64
PGM4, 4 pilnai programuojami 5A reliniai išėjimai | 62
PCS250G GPRS pranešimų ir duomenų perdavimo modulis | 96
PCS250 GSM/GPRS pranešimų ir duomenų perdavimo modulis | 137
PCS300 universalus IP/GPRS ryšio modulis | 247
IP150 tinklo modulis | 83
Klaviatūros
K636 LED klaviatūra, 1 srities statuso ir 10 zonų LED indikacija, (SP, MG, E) | 39
K10 LED klaviatūra, 2 sričių statuso ir 10 zonų LED indikacija, (SP, MG, E) | 41
K32 LED klaviatūra, 2 sričių statuso ir 32 zonų LED indikacija, (SP, MG, E) | 55
K35(K32I) ikoninė LCD klaviatūra, 2 sričių statuso ir 32 zonų LCD indikacija, (SP, MG, E) | 75
K32LCD LCD klaviatūra, 2 sričių statuso ir 32 zonų indikacija, 32 simbolių ekranas, (SP, MG, E) | 82
TM50, klaviatūra su 5,0" (12,7cm) lietimui jautriu ekranu, lizdas microSD kortelei, vidaus temperatūros jutiklis | 179
Belaidė sistema
K32LX 32 zonų LCD klaviatūra su įmontuotu RTX3 | 108
K37(K32IRF) belaidė ikoninė LCD klaviatūra, 2 sričių statuso ir 32 zonų LCD indikacija, veikimo atstumas 40 m, maitinimas 2x AA elem. arba DC 6V 350mA maitinimo šaltinis, (SP, MG5000, MG5050 centralėms) | 109
Belaidis judesio jutiklis, dviejų elementų sensorius, 3x "AA" tipo baterijos | 50
Belaidis judesio jutiklis, dviguba optika, nereaguoja į gyvūnus <40kg, 3x "AA" tipo baterijos | 66
Bevielis skaitmeninis judesio jutiklis lauko sąlygoms; detektavimo laukas: 11 x 11m, 90°; nejautrus gyvūnams iki 40kg; 3x AA elementai; naudojimo temperatūra: nuo -35°C iki +50°C. (+ kronšteinas) | 120
NVR780 bevielis užuolaidinis judesio jutiklis lauko sąlygoms, nereaguojantis į gyvūnus iki 40 kg. | 128
Belaidis durų kontaktas, maitinamas 3V ličio baterija, matmenys 43x30x18 mm | 46
Belaidis durų kontaktas, maitinamas dviem "AAA" tipo baterijomis, matmenys 110x32x25 mm | 41
Didelio atstumo bevielis durų kontaktas; du herkoniniai jutikliai; 3x "AAA" tipo baterijos; naudojimo temperatūra nuo 0°C iki +49°C; matmenys: 124 x 45 x 33 mm. | 44
Bevielis poslinkio daviklis, trijų ašių x,y,z | 49
Bevielis stiklo dūžio jutiklis | 130
Bevielis dūmų jutiklis; Įmontuota sirena, maitinimas: 9V 6F22 elementas. | 106
Bevielis fiksuotos temperatūros jutiklis | 81
Bevielis CO (smalkių) jutiklis | 123
Bevielė vidinė sirena | 118
Bevielė lauko sirena | 109
Nuotolinio valdymo pultelis, 5 programuojamos komandos | 25
Nuotolinio valdymo pultelis; dvipusis ryšys; 5 mygtukai su pašvietimu | 41
Nuotolinio valdymo pultelis; dvipusis ryšys; 2 sričių būsena; 15 mygtukų; 6 PGM valdymas; | 55
RTX3 Magellan bevielių zonų išplėtimo modulis (imtuvas/siųstuvas) | 64
RPT1 bevielio ryšio kartotuvas | 73
2WPGM dvipusio ryšio bevielis PGM modulis; 1 relinis 5A išėjimas; 1 universalus NC/NO įėjimas; | 66
APSAUGINĖS DSC CENTRALĖS ir priedai
PC-585 4 zonų centralė + PC1555RKZ klaviatūra + dėžė + transformatorius | 107.5
PC1616 procesorius, 6-16 zonų | 58
PC1864 procesorius, 8-64 zonų | 105
PC-1555RKZ klaviatūra LED, 8 zonų indikacija | 46
PK5508 LED klaviatūra, 8 zonų indikacija | 59
PK5516 LED klaviatūra, 16 zonų indikacija | 64.5
PK5501 LCD klaviatūra, 64 zonų indikacija | 73
PK5500 LCD klaviatūra su Lietuvišku meniu, 64 zonų indikacija | 115
PTK5507 7“ spalvoto vaizdo lietimui jautri klaviatūra | 413
PC-5108A 8 zonų išplėtimo modulis centralei | 17.5
Dėžė PC centralei su transformatoriumi | 15
Belaidė sistema
Laidinė klaviarūra RFK5501 LCD su belaidžių jutiklių imtuvu | 132
Laidinė klaviatūra RFK5500 LCD su belaidžių jutiklių imtuvu ir Lietuvišku meniu | 178.5
Bevielis judesio jutiklis WLS 904 | 64.5
Bevielis magnetinis kontaktas WLS 925 | 52.5
Bevielis stiklo dūžio jutiklis WLS 912 | 103
Bevielis dūmų ir temperatūros jutiklis WLS 4916 | 108.5
Bevielis valdymo pultelis WLS 4939 | 40
Bevielių jutiklių imtuvas 8 zonų RF5108 | 77.5
Bevielių jutiklių imtuvas 32/64 zonų PC5132 | 102
Belaidė apsaugos sistema Alexor - centralė, belaidžių jutiklių imtuvas, akumuliatorius ir sirena viename. Palaiko belaidę klaviatūrą WT5500 | 315
Belaidė klaviatūra WT5500 | 187
Belaidis dvipusio ryšio valdymo pultelis WT4989 | 60
Belaidė vidinė sirena WT4901 | 83
GSM CENTRALĖS
CG3 GSM centralė, 6 zonų, metalinis korpusas 200x210x75mm, transformatorius 40 VA, 16V. | 122.5
CZ8 8 zonų išpletėjas, skirtas apsaugos modulio CG3 įėjimų skaičiui padidinti. | 23
EPIR - judesio jutiklis su GSM informavimo sistema | 131
GSM/GPRS komunikatorius Trikdis G10 + laidukas | 119
GSM priedėlis Trikdis CG5 | 86
APSAUGINĖS INIM CENTRALĖS ir priedai
Ability 510M, 5 terminalų* plečiama iki 10 terminalų centralė + nCode LCD klaviatūra + dėžė | 79
Ability 1030M, 10 terminalų* plečiama iki 30 terminalų centralė + dėžė | 81
nCode klaviatūra skirta Ability serijai, grafinis LCD ekranas | 45
SmartLiving 515, 5 terminalų* plečiama iki 15 terminalų centralė + dėžė | 55.5
SmartLiving 1050, 10 terminalų* plečiama iki 50 terminalų centralė + dėžė | 106
Joy/GR klaviatūra skirta SmartLiving serijai, grafinis LCD ekranas | 45
Joy/MAX klaviatūra skirta SmartLiving serijai, grafinis LCD ekranas, kortelių skaitytuvas, temperatūros sensorius, įmontuotas mikrofonas ir garsiakalbis | 59.5
Concept/G sensorinė klaviatūra skirta SmartLiving serijai, grafinis LCD ekranas | 67
Flex5 išplėtimo plokštė, 5 terminalai | 26
Belaidė sistema
Imtuvas/siūstuvas (abipusis ryšys), palaiko iki 50 įrenginių | 80
PIR judesio jutiklis IR100, 12m. 868MHz | 57
4 programuojamų klavišų nuotolinis pultelis | 28
Magnetinis kontaktas, 2 terminalai* išoriniams įrenginiams | 36.5
*Terminalas - tai kontaktas, programuojamas kaip įėjimas(PIR, magnetas) arba išėjimas(valdymas)
BELAIDĖ ELMES SISTEMA*
Radiobangų imtuvas, 20 rėlinių NO/NC išėjimų | 74
Radiobangų imtuvas, 8 rėliniai NO/NC išėjimai | 47
Radiobangų imtuvas, 4 rėliniai NO/NC išėjimai | 24
Radiobangis magnetinis kontaktas, baltas arba rudas | 19
Radiobangis judesio jutiklis | 36
Tvirtinimo kronšteinas judesio jutikliams | 2.3
Radiobangis optinis dūmų jutiklis | 22.5
*Šią sistemą galima prijungti prie bet kokios naujos ar jau įrengtos apsauginės centralės
AKUMULIATORIAI
12V/ 7.0 Ah Akumuliatorius | 12.2
12V/ 4,5 Ah Akumuliatorius | 10.2
SIRENOS
Lauko sirena MR-100 plastikinė, blykstė, akumuliatorius | 24.3
Vidinė sirena M-19, du tonai, 12V | 5.5
JUDESIO JUTIKLIAI
Judesio jutiklis DSC LC-100PI | 10
PARADOX 476+ (PRO+) | 10
PIR su stiklo dūžio ir smūgio jutikliu LC-102PIGBSS | 30.5
PARADOX DG75 (nereaguoja į naminius gyvūnus, sveriančius mažiau nei 40 kg) | 32.5
Lubinis judesio jutiklis 360 laipsnių kampas Bravo501 | 33
Judesio jutiklis, PIR/ mikrobanginis, su "antimaskingu", -20°C- +60°C. LC-103PIMSK | 41
Judesio jutiklis, PIR/ mikrobanginis, -20°C- +60°C LC-103PIMW | 36
PIR skirtas lauko salygoms Paradox DG85 (+ kronšteinas) | 137
NV780 užuolaidinis judesio jutiklis lauko sąlygoms, nereaguojantis į gyvūnus iki 40 kg. | 143.5
NVX80 kombinuotas lauko judesio jutiklis su apsauga nuo uždengimo | 252
Lauko judesio jutiklis DSC LC151, viena IR akis + mikrobangos | 62.5
Lauko judesio jutiklis DSC LC171, dvi IR akys + mikrobangos | 87.5
Įvairių paskirčių linzės Paradox 476+ / DG55 / DG65 / 525D / PMD1 jutikliams | 7.2
Užuolaidinė linzė LC jutikliams | 2
STIKLO DŪŽIO IR SMŪGIO JUTIKLIAI
Stiklo dūžio ir vibro jutiklis, reguliuojamas jautrumas LC-105DGB | 18.5
Stiklo dūžio jutiklis (oro slėgis ir garso analizė), reguliuojamas jautrumas GBS-210 | 14.5
Smūginis jutiklis, kontroliuojamas atstumas 1,5m-3,5m VIBRO | 25
MAGNETINIAI KONTAKTAI
Magnetinis kont. Pridedamas plastmasinis su 5 kontaktais, 27mm | 1.45
Magnetinis kont. Neardomas, klijuojamas, baltas arba rudas | 1.45
Magnetinis kont. Įleidžiamas apvalus, baltas arba rudas, 8mmx18mm | 2
Magnetinis kont. Vartams, plastmasinis su kontaktine dėž., 40mm | 2.3
Magnetinis kont. Pakeliamiems vartams, pridedamas hermetinis, termoplastinis, 65mm | 11
KABELIAI
Kabelis 4 gyslų 4x0.22, varinis, daugiavielis | 0.16
Kabelis 6 gyslų 6x0.22, varinis, daugiavielis | 0.24
Kabelis 8 gyslų 8x0.22, varinis, daugiavielis | 0.32
Kabelis 2x0,8 + 0,8 žemė, ekranuotas, nepalaikantis degimo. | 0.27
Kabelis 4x0,8 + 0,8 žemė, ekranuotas, nepalaiknatis degimo. | 0.45
Koksealinis kabelis RG59 75 omu | 0.32
Maitinimo 2 x 0,75 kabelis | 0.3
Kabelis CAT5E/UTP | 0.26
Kabelis CAT5E/FTP (lauko) | 0.42
PRIEŠGAISRINIAI DAVIKLIAI
Optinis dūmų jutiklis 12V | 13
Temperatūrinis priešgaisrinis jutiklis 12V | 12.5
Kombinuotas temperatūros/dūmų jutiklis 12V | 21
Smalkių jutiklis 12V | 25.5
Dujų nuotekio jutiklis 12V | 26.5
Optinis dūmų jutiklis 24V | 9.3
Temperatūrinis priešgaisrinis jutiklis 24V | 8.5
24V suderinimo modulis | 4.3
24V suderinimo modulis | 4.3